## Slide 1: 工業通訊協定實現工廠可視化管理 -modbus
Speaker: Malo – 楊熲煜

## Slide 2: 講者介紹
Malo – 楊熲煜
正修科技大學 講師 (2021-至今)
高雄科技大學 業師 (2020~ 至今)
勞動部在職訓練講師 (2020年~至今)
高雄Python使用者社群義工
台灣Python研討會講者 (2018~2021)

## Slide 3: 工業通訊協定

## Slide 4: 工業通訊協定
Modbus
  Modbus/TCP
  Modbus/RTU
CANBus
J1939
BACNet
DNP3

## Slide 5: 工業通訊協定
Modbus 是最常見的工控通訊協定
  Modbus/TCP
  Modbus/RTU
  Modbus/ASCII

## Slide 6: 工業通訊協定
modbus常被採用的原因
  公開發表並且無版稅要求
  相對容易的工業網路部署
  協定格式簡單，極省資源

## Slide 7: 工業通訊協定
本次將會以Modbus/TCP進行實作介紹
[ TCP Header ] [ID] [FC] [addr] [Length]
[ TCP Header ] [ID] [FC] [length] [Data]
[ TCP Header ] [ID] [FC] [addr] [Length]
[ TCP Header ] [ID] [FC] [length] [Data ]

## Slide 8: 工業通訊協定
Modbus通訊實作 (modbus_demo.py)
  Modbus/TCP控制DIO設備: 燈控器
  PLC也是個很常見的項目

## Slide 9
AC110V
DC12V

## Slide 10
AC110V
DC12V
網路閘道器
網路通訊

## Slide 11: 工業通訊協定
如何控制PLC: 查詢點表

## Slide 12: 工業通訊協定
如何控制PLC: 查詢點表

## Slide 13: 工業通訊協定
使用Python如何控制PLC
較多人提到的三個Modbus套件
  modbus-tk: Modbus/RTU, Modbus/TCP
  pymodbus: 實作最完整，但使用資源相對的多，相依套件也多
  MinimalModbus: Modbus/RTU, Modbus/ASCII

## Slide 14: 工業通訊協定
Modbus-tk
  個人推薦使用
  安裝方式
    pip install serial
    pip install modbus_tk
  先Demo示範

## Slide 15: 工業通訊協定
Modbus-tk
  Demo示範實作說明
  Python_Modbus.ipynb

## Slide 16: 工業通訊協定
數位電表的通訊

## Slide 17: 工業通訊協定
數位電表的通訊: 查看點表

## Slide 18: 工業通訊協定
數位電表的通訊
  Power Meter的浮點數表示方式

## Slide 19: 工業通訊協定
數位電表的通訊
  Demo示範實作說明
  Python_Modbus.ipynb

## Slide 20: MQTT應用

## Slide 21: MQTT應用-何謂MQTT
一種輕量化的物聯網協定

## Slide 22: MQTT應用-MQTT工具介紹
MQTT的測試工具:
  安裝：sudo apt install mosquitto-clients
  接收訊息:
    mosquitto_sub –h broker.hivemq.com –t /malo/hello
  傳送訊息:
    mosquitto_pub –h broker.hivemq.com –t /malo/hello –m “hello world”

## Slide 23: MQTT應用-發佈訊息  控制燈
發佈MQTT訊息  控制燈:
  Topic: /malo/light1
  傳送訊息:
    mosquitto_pub –h broker.hivemq.com –t /malo/light1 –m “1”
  接收端的設備：ESP-8266

## Slide 24: MQTT應用-訂閱訊息  溫度
訂閱MQTT訊息  接收溫度資訊:
  Topic: /malo/t
  訂閱訊息:
    mosquitto_sub –h broker.hivemq.com –t /malo/farm/temp
  發送端的設備：畜牧場的溫度sensor

## Slide 25: 數位電錶介紹
以MQTT來收集電錶資訊
  /malo/farm/v1 /malo/farm/a1
  /malo/farm/v2 /malo/farm/a2
  /malo/farm/v3 /malo/farm/a3
  /malo/farm/total_e
電力總盤
電錶
MQTT閘道器
訂閱者
Broker

## Slide 26: NodeRED應用

## Slide 27: NodeRED應用-何謂NodeRED
參考網站：https://nodered.org/
以網頁型式，提供流程圖的圖像化的程式規畫
組合各種功能的Node(節點)，讓使用者使用很少的程式碼，就可以進行IoT整合
底層以Node.js開發

## Slide 28: NodeRED應用-何謂NodeRED
安裝程式
  bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)

## Slide 29: NodeRED應用-何謂NodeRED
安裝程式

## Slide 30: NodeRED應用-何謂NodeRED
安裝程式

## Slide 31: NodeRED應用-何謂NodeRED
安裝程式

## Slide 32: NodeRED應用-何謂NodeRED
執行程式

## Slide 33: NodeRED應用-何謂NodeRED
執行程式

## Slide 34: NodeRED應用-何謂NodeRED
在電腦的chrome上輸入樹莓派的ip再加上NodeRED的 1880 port

## Slide 35: NodeRED應用-將電錶資訊視覺化